RESPOSTA ESCLARECIMENTO (4)

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 /2020

A Comissão de Pregão da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Niterói, em atendimento à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos comunica aos interessados:

Nas especificações no Termo de Referência serão aceitas também:

. Potência 37kw nominal;

. Cabo: 1x5x14AWG + 1x4x14AWG – lande de 20m;

. Sensores: detector de vazamento na câmara seca;

. Materiais: Eixo aço inoxidável AISI420, Selo Mecânico Interno SIC e Selo Mecânico Externo SIC;

. Acessórios: 01 (uma) norma de furação ANSI 125 e 01 (um) chumbador para conexão químico para bomba (1”x500mm).

Niterói, 04 de março de 2020.

Concyr Formiga Bernardes

Pregoeira

Comissão de Pregão