EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de bens

COMPRASNET

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/014587/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/12/2021

HORÁRIO: 10:00 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.compras.gov.br

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, com sede na Rua da Conceição, nº 100, Centro, Niterói - RJ, torna público que, devidamente autorizada pelo Secretária de Fazenda na forma do disposto no processo administrativo n.º 030/014587/2020, fará realizar, no dia 28 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, no Comprasnet,  licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, nos Decretos Municipais 9.614/2005 e 12.518/17, na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Município e divulgadas mediante nota no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, através do n° UASG 985.865 na parte relacionada a futuras licitações, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

  - As empresas interessadas ficam obrigadas a acessar o sítio eletrônico do item anterior para a obtenção das informações do certame.

1.3 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br, Transparência – Licitações em andamento – Licitação/SMA, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4, na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 5º andar, Centro, Niterói, comprovado pela Comissão de Licitação.

1.4 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Visconde de Sepetiba nº 987, 5º andar – Centro – Niterói – RJ, das 10h00min horas até 16h00min horas ou através do e-mail material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br.

1.4.1	Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, observado o disposto no item 1.1.

1.5	Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de Sepetiba nº 987, Térreo - Protocolo – Centro – Niterói – RJ ou através do e-mail material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br.

1.6	Caberá à Secretária de Fazenda, auxiliada pelo Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, observado o disposto no item 1.1.

1.7 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública, por parte da contratada, nos termos do art. 5º da Lei 12.846/13, o instrumento contratual oriundo desta licitação poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação de multa.

- DO OBJETO

2.1. O Pregão tem por objeto a aquisição de solução de segurança de rede e Firewall UTM Next Generation do tipo appliance (composta de hardware e software integrado), incluindo todas as licenças de uso e garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, serviços de implantação, treinamento, atualização contínua e suporte técnico durante o período da contratação com repasse de conhecimento da solução, e com todos os recursos listados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, conforme as especificações constantes  do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

3  DO PREÇO ESTIMADO PELA ADMINITRAÇÃO

3.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 889.534,50 (oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme valores constantes do Termo de Referência.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão:

a)  as empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos

b)  estejam previamente credenciadas junto ao provedor do sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br,  no prazo de até 3 (três) dias antes da realização do pregão.

4.1.2.1 o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

4.1.2.2 – A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, ou em virtude de sua inabilitação perante outro responsável pela licitação.

4.1.2.3 – o uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diariamente ou por seu representante, não cabendo ao  provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

4.1.2.4 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão se comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

4.1.2.5 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão.

4.1.3 – A participação dar-se-á por meio da digitação da respectiva senha privativa e subseqüente encaminhamento e proposta de preço, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, em horário de Brasília.

4.1.4 – Os licitantes devem declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que possuem os documentos necessários de habilitação para participar deste certame, salientando que a apresentação de declaração falsa sujeitará a licitação às sanções administrativas previstas neste edital.

5-  DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1	Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de licitante que tenha recebido punição de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, III da Lei 8.666/93.

5.2	Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

5.3	Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

6- DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 – A abertura da Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, conduzido pelo Pregoeiro ocorrerá na data e hora indicadas no preâmbulo deste edital, no endereço eletrônico www.compras.gov.br.

6.2 – A comunicação entre o pregoeiro e o licitante ocorrerá exclusivamente mediante a troca mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios, de antes da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA

7.1 A Proposta de Preço deverá ser enviada como anexo no momento do registro dos valores exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na qual a licitante deverá consignar de forma expressa:

a) que compreende a descrição dos produtos ofertados, inclusive com a indicação da marca, o preço unitário e total dos produtos, de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I deste Edital.

b) O oferecimento pelo licitante do produto ofertado implica em aceitação e entrega de todos os itens, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.

c) Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.

d) Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.

e) Declarar, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

f) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

g) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.

h) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.2  É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais lotes/itens que compõem o objeto deste Edital

7.2.1  A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

7.2.2  Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a desclassificação de sua proposta.

7.2.3 Até a abertura da Sessão, a licitante poderá retirar o substituir a proposta anteriormente encaminhada.

7.2.4 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

8.1 O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso IX, art. 10 do Decreto Municipal 9.642/2005, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver(em) o menor preço por lote/item, consoante as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Objeto.  O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

8.2  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

8.3 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.4  Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

8.5 A licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ela ofertado ou registrado no sistema.

8.6  Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

8.7  Os lances apresentados e lavados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.8  Durante a fase de lances o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerável inexeqüível.

8.9  Caso não se realizem os lances, será verificada a conformidade entre a proposta enviada em menor preço e valor estimado para a contratação.

8.10  O encerramento da etapa de lances da sessão pública de pregão eletrônico poderá ocorrer em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletrônico, após o tempo previsto inicialmente.

9 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

9.1.1 a microempresa ou e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão.

9.1.2 não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se encontrarem na situação descrita nesta condição, na ordem de classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.1.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

9.1.4 na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originariamente mais bem classificada se, após negociação houver compatibilidade de perco com o valor estimado para a contratação, a licitante for considerada habilitada e tiver a sua amostra aceita, se for o caso.

9.1.5 no julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10 – DA NEGOCIAÇÃO

10.1 Após o encerramento da etapa de lances, concedido o benefício a microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtida a melhor preço, observado o critério de julgamento e o valor estimado para as contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

10.2 A negociação será realizada por meio de sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.3 O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preço com o valor estimado para a contratação.

10.4  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.5  Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor igual a zero, incompatíveis com os preços praticados no mercado acrescido dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

10.6 Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, quanto a compatibilidade de preço, o pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lance, o licitante vencedor, ou quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.7  O licitante vencedor deverá encaminhar em formulário eletrônico especifico com os valores readequados ao valor total representado pelo seu lance, no prazo de lances da sessão pública.

11- DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

11.1  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, para a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

11.2   Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação às participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 – Os Documentos de Habilitação do licitante vencedor deverão ser encaminhadas, no original ou por cópia autenticada, ao endereço estabelecido, no prazo de 03 (três ) dias úteis, contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública.

12.2 - O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (anexo VI), da Declaração de Idoneidade (anexo VIII), modelo de declaração de superveniência e declaração de optante do simples (anexos IX e X) e demais anexos previstos no item 25.14 do edital, devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

12.3 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.3.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

h) Certidão Negativa no registro do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), obtida através do endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

12.4 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.4.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela  Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento estadual;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda  ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.

f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.4.2 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.

12.4.2.1. No caso excepcional, da certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói não ser fornecida do modo como requerido no item anterior, poderá o licitante declarar, facultativamente, sob as penas do art.86 da Lei nº 8.666/93, que não é contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói, conforme modelo do Anexo ___.

12.4.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

12.4.3.1 À microempresa e empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração do vencedor do certame, para a regularização da documentação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, a critério exclusivo da administração pública.

12.4.3.2 A não apresentação no prazo estipulado implicará na decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81 da lei 8.666/93.

12.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.5.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

12.6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.6.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes, que comprovem aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação.

12.6.1.1 Para fins de comprovação de aptidão de desempenho de atividade, nos termos apontados acima, não serão aceitos atestados de capacidade técnica que tenham sido emitidos por pessoas, físicas ou jurídicas, que pertençam aos quadros de pessoal, sejam sócios, proprietários, integrantes do mesmo grupo empresarial ou de alguma forma juridicamente vinculados à empresa sobre a qual se está atestando a capacidade.

12.7 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

12.7.1  Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar declaração, na forma do Anexo ___, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

12.7.2  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

12.8 - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

12.8.1  As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.8.2	Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.8.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

12.8.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

12.8.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso a Pregoeira tome conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

13.2  A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.3 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.

13.5  Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.

13.6 Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

14- DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO:

14.1 O pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arrematante, com a posterior homologação do resultado pela Secretária Municipal de Fazenda.

14.1.1  No caso de interposição de recurso, a homologação ocorrerá após o seu julgamento.

14.2 O MUNICIPIO DE NITERÓI, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias da apresentação da proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.3 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.4  O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.

14.5  A licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

14.6.1 Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art.4º da Lei 10.520/00, propor a contratação nos termos da proposta vencedora.

14.6.2 Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da proposta vencedora, será facultado ao Município de Niterói analisar a oferta deste a as subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação.

15- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1 efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;

15.2 fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

15.3   exercer a fiscalização do contrato;

15.4  receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

16.1 entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato, conforme especificado no instrumento contratual;

16.2  entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

16.3  manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

16.4  comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

16.5  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

16.6  indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;

17 -  DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

17.1  O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

17.2  O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

17.3  Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

17.4  Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

17.5 - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

18 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1  O prazo de entrega dos itens, bem como de execução dos serviços descritos no Anexo I - Termo de Referência do Objeto, será de até 60 (sessenta)  dias corridos, contados da data de assinatura do contrato.

18.2  Os itens desta licitação deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Fazenda, em dia útil (de 2ª a 6ª feira) e em horário compreendido entre 10 e 17 horas.

18.3  É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados ao Município de Niterói, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis, pelo e-mail licitação@fazenda.niteroi.rj.gov.br ou por telefone pelo número (21) 2613-6613 ou (21) 2621-2562, ramal 215.

18.4  Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte.

18.5  As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa dos originais.

18.6 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

- Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será realizado no ato da entrega dos itens/lotes na Sede da Prefeitura.

- Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referencia deste Edital, com a conseqüente aceitação e/ou recusa.

19. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

19.1  Todos os itens entregues serão inspecionados no ato do Recebimento Provisório, objetivando avaliar a conformidade do fornecimento com relação ao quantitativo e às especificações técnicas, comparando-os com as discriminações contidas nas Notas Fiscais que os acompanham e o contido na Proposta de Preços e documentos.

19.2  Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

19.3  Após a Inspeção de Recebimento, Secretaria Municipal de Fazenda emitirá Certificado de Conformidade, onde constará o número da Nota Fiscal e declaração que indique que o(s) item(ns) recebido(s) está(ão) de acordo com a discriminação constante na mesma.

19.4   Caso seja considerado que a discriminação constante da Nota Fiscal está insuficiente para assegurar a conformidade com as especificações técnicas, será feito no ato uma Discriminação Complementar ou Corretiva, documento este que deverá ser assinado pelas partes (fornecedor/adquirente)

19.5  Os itens não aprovados deverão ser substituídos pela(s) empresa(s) Licitante(s), bem como deverá ser providenciada a complementação dos itens faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do envio, via fax pelo Município de Niterói, do referido Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades com as especificações e/ou quantitativos.

19.6   Os custos das substituições dos itens rejeitados e das entregas dos itens faltantes na sede da Prefeitura Municipal de Niterói correrão exclusivamente por conta da(s) Licitante(s) vencedora(s).

19.7 - O fornecedor será responsável pela retirada dos itens não aprovados na sede da Prefeitura de Niterói, bem como pela entrega dos itens em substituição e/ou faltantes, arcando com os referidos custos.

19.8   Caso as substituições dos itens não aceitos não ocorram em até 5 (cinco) dias úteis, ou o novo fornecimento também seja rejeitado, estará(ão) a(s) Licitante(s) vencedora(s) incorrendo em atraso na entrega, sujeita(s) à aplicação das penalidades cabíveis.

19.9  Após decorrido o prazo de avaliação, a Secretaria Municipal de Fazenda emitirá o Certificado de Aceitação, que será encaminhado via fax à(s) ou e-mail empresa(s) Licitante(s), com a discriminação dos itens testados e aprovados.

19.10   Os itens não aprovados serão listados em um Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades verificadas, que será encaminhado via fax à(s) empresa(s) Licitante(s), ficando esta(s) obrigada(s) a efetuar(em) a substituição dos referidos itens, cumprindo as mesmas condições estabelecidas quando da recusa na fase do Recebimento Provisório.

19.11  O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) adjudicatária(s) pelo perfeito estado dos itens fornecidos, cabendo-lhe(s) sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de suas utilizações, sem quaisquer ônus financeiros para o  Município de Niterói.

20 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

20.1  A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 2 (dois) membros designados pelo Secretaria Municipal de Fazenda, conforme ato de nomeação.

21 – DO PAGAMENTO

21.1 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 13811 e 13830

PROGRAMA DE TRABALHO: 2101

NATUREZA DA DESPESA: 3339039000000 e 3339040000000

21.1.2  As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

21.2   O pagamento será efetuado no prazo máximo de 20 dias úteis, em parcela única ou parcelado, conforme cronograma de execução do contrato, mediante crédito em conta corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

21.2.1  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

21.3  A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s).  Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo MUNICIPIO de NITERÓI na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

21.4  A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

21.5  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

21.6    A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Município de Niterói, CNPJ: 28.521.748/0001-59, Inscrição Estadual:  Isento, endereço: Rua da Conceição, n° 100, Centro, Niterói/RJ. Telefones: (21) 2613-6613 ou (21) 2621-2562, ramal 215.

21.7  No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.8   Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Niterói isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

21.9   Já estarão retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.10   Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

21.11  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

22 - DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor relativo à prestação de serviço prevista no contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

22.2   A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

22.3  Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor relativo à prestação de serviço prevista no contrato.

22.4   Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

22.5   O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

22.6 A Contratada deverá fornecer garantia de hardware pelo período contratado com fornecimento de peças originais do FABRICANTE e mão de obra especializada, certificada pelo FABRICANTE para os dois ativos, bem como apresentar documentação que comprove que a Solução ofertada estará coberta por garantia do FABRICANTE;

22.7 Os softwares fornecidos deverão ser cobertos por garantia durante a vigência do Contrato, com fornecimento de patches, firmware, hotfixes, atualizações de versão e licenças de todos os módulos, a fim de mantê-los plenamente operacionais durante toda a vigência contratual;

23 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

23.1 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

23.1.1  Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

23.1.2  O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

23.1.3   Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

23.2 - DOS RECURSOS

23.2.1  O interesse do licitante em interpor recurso deverá se manifestado, através do COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração do vencedor pelo pregoeiro, expondo motivos. Na hipótese de ser aceito o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões ficando desde logo os demais licitantes cientes e intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a partir do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo, mediante requerimento dirigido ao pregoeiro.

23.2.2  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

23.2.3   A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

23.2.4   Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente fará adjudicação da licitação ao licitante vencedor.

24 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1  A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

24.2   A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

24.3  A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

24.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

24.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

24.6 O ‘atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

24.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

24.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

24.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

24.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1  É facultado ao Município de Niterói, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão.

25.2 - É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3 - Fica assegurado ao Município de Niterói o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.4  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.5   Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.6  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.7   Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8   O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

25.9   As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

25.10   Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

25.11   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

25.12  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do término.

25.13   As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

25.14  Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I -  Termo de Referência do Objeto.

Anexo II - Modelo de Credenciamento

Anexo III - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Anexo IV – Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo V – Modelo de Proposta de Preço.

Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo VII – Declaração de não contribuinte de ISS e Taxas Municipais

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade.

Anexo IX – Modelo de Declaração de Superveniência.

Anexo X – Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.

Anexo XI – Minuta de Contrato

25.15  Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.

25.16  Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

25.17  O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Niterói, 03 de dezembro de 2021.

MARÍLIA SORRINI PERES ORTIZ

Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO:

Aquisição de solução de segurança de rede e Firewall UTM Next Generation do tipo appliance (composta de hardware e software integrado), incluindo todas as licenças de uso e garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, serviços de implantação, treinamento, atualização contínua e suporte técnico durante o período da contratação com repasse de conhecimento da solução, e com todos os recursos listados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

DA JUSTIFICATIVA

Necessidade do objeto:

Uma solução de segurança composta de Firewall e outros componentes, tais como, serviço de proxy, VPN, filtro de pacotes, detecção de intrusão, dentre outros, é um quesito de segurança fundamental numa rede corporativa, uma vez que regula o tráfego e protege o ambiente de rede de ataques cibernéticos, os quais são cada vez mais frequentes.

Tais ataques se valem de técnicas que são constantemente desenvolvidas e atualizadas com as tecnologias mais atuais, o que requer um sistema de proteção que também seja constantemente atualizado, utilize as melhores tecnologias de prevenção, detecção, inspeção e mitigação de ameaças de forma eficaz, a fim de garantir a máxima segurança dos dados que trafegam na rede e/ou são armazenados nos servidores da SMF.

O acesso das estações de trabalho às redes externas, notadamente a Internet, bem como o acesso externo a serviços internos oferecidos no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda precisam igualmente ter o seu fluxo controlado por este sistema de segurança, que deve impedir acessos indevidos e maliciosos e a disseminação de vírus e outras ameaças cibernéticas.

Desta forma protegemos a informação, que é um dos principais ativos das organizações e instituições públicas.

Cenário atual:

Na Secretaria Municipal de Fazenda fazemos uso de uma solução de segurança que contempla esses recursos. Porém, devido ao tempo de uso e do avanço tecnológico, tal solução, incluindo hardware e software, tornou-se obsoleta, de forma tal que, no momento não é mais possível fazer as atualizações de software exigidas para manter o nível de segurança adequado, tais como, firmware, licenças de uso, base de dados de assinaturas de vírus e pacotes de correção comumente denominados de patch ou hotfix.

Esta solução foi adquirida em 2012, nunca teve atualização de hardware e sua última atualização a nível de software e licenças ocorreu em 2019. Desde então, devido à sua obsolescência, não foi mais possível aplicar qualquer atualização nem tampouco fazer um upgrade.

Considerando o avanço e a sofisticação cada vez maior das técnicas utilizadas nos ataques a redes corporativas, esta situação, com o passar do tempo, leva a uma perda de eficiência de forma gradativa, o que em algum momento pode se transformar em vulnerabilidade em pontos críticos nos processos da SMF que envolvem o ambiente computacional.

DAS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DO SERVIÇO

| Lote Único |
| --- |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Aquisição de solução de segurança de rede e Firewall UTM Next Generation do tipo appliance (composta de hardware e software integrado), incluindo todas as licenças de uso e garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses. Obs: pagamento à vista | 2 | R$ 237.295,47 | R$ 474.590,94 |
| 2 | Serviços de implantação, treinamento, atualização contínua e suporte técnico durante o período da contratação com repasse de conhecimento da solução, e com todos os recursos listados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Obs: pagamento mensal em 12 parcelas iguais e sucessivas | 12 | R$ 34.578,63 | R$ 414.943,56 |
|  |  |  | VALOR TOTAL: | R$ 889.534,50 |

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- CONFIGURAÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO

  - Dois appliances (equipamentos de hardware dedicado com software integrado) idênticos para atender a funcionalidade de cluster HA;

  - Chassis form factor rack mount 1U para instalação em rack padrão de 19”, de acordo com a norma EIA-310-D;

  - Deve permitir acesso via SSH e gerenciamento por CLI (Command Line Interface);

  - Deve possuir uma console com interface gráfica para gerenciamento unificado de todos os recursos da solução, conforme descrito no item CONSOLE DE GERÊNCIA;

  - Possuir fonte de alimentação interna com tensão de entrada de 110V / 220V AC automática e frequência de 50-60 Hz;

  - Suporte a conexões simultâneas: mínimo 1.500.000;

  - Suporte a novas conexões por segundo: mínimo 70.000;

  - Capacidade de Throughtput FW: mínimo 9 Gbps;

  - Capacidade de Throughtput VPN IPSEC: mínimo 1,3 Gbps;

  - Capacidade de Throughtput IPS: mínimo 2,2 Gbps;

  - Capacidade de atender pelo menos 1.000 usuários simultâneos utilizando todos os recursos habilitados do firewall.

  - Possuir unidade de armazenamento interno de mínimo 240 GB SSD;

  - Interfaces

    - Possuir no mínimo 8 interfaces Gigabit Ethernet RJ45 para conexão de links;

    - Possibilidade de criação de subinterfaces Ethernet lógicas;

    - Permitir a criação de pelo menos 20 VLANS no padrão IEEE 802.1q;

    - Possuir pelo menos uma interface dedicada para interconexão entre os appliances para estabelecer o cluster HA;

    - Possuir pelo menos uma porta USB;

    - Possuir uma porta Console;

  - Toda a Solução deverá ser de um único fabricante sem a necessidade de agregar produtos de terceiros;

  - Todos os módulos da Solução com as funcionalidades descritas nos itens seguintes devem ser implementados de forma integrada no próprio appliance NGFW;

  - Todos os módulos cujas funcionalidades dependam de licenças específicas para atualização da base de dados, como por exemplo, o Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS), Antivírus, Antispyware, bloqueio de malwares, filtro Web, deverão funcionar de forma permanente, podendo ser usados por tempo indeterminado, ainda que não mais subsista o direito de receber atualizações por término de cobertura contratual e não renovação das licenças.

- IMPLEMENTEAÇÃO VPN

  - Site to Site;

  - Client to Site;

    - Deverá possuir cliente próprio para Windows para o estabelecimento da VPN client-to-site compatível com as versões:

      - Windows 7

      - Windows 8.1

      - Windows 10;

  - Deverá estar incluído na licença a capacidade de aceitar até 350 conexões simultâneas VPN Client to Site;

  - Suporte a certificados PKI e X.509;

  - SSL VPN;

  - IPSEC VPN com suporte a:

    - Verificação de integridade através dos algoritmos MD5 e SHA-1;

    - Diffie-Hellman Grupos 1, 2, 5 e 14;

    - Algoritmo IKE v1 e v2;

    - Algoritmos de cifragem DES, Triple DES, AES 128, 192 e 256;

  - Configuração automática dos seguintes parâmetros para o cliente VPN:

    - Endereço IP;

    - Endereço do WINS Server;

    - Endereço do DNS Server;

    - Default Domain Name;

  - Deve permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Antispyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL.

- ANTI-SPOOFING

  - Possuir proteção anti-spoofing.

- IPS/IDS

  - Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web server para que seja usado para proteção específica de Servidores Web;

  - A detecção de intrusão deverá ser baseada em appliance;

  - Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão;

  - Detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

  - Proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

  - Proteção contra ataques de SMTP, IMAP, Sendmail ou POP;

  - Proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

  - Proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

  - Proteção contra ataques de ICMP;

  - Emitir alarmes na console de administração;

  - Enviar alertas via correio eletrônico;

  - Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de intrusão;

  - Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio de anomalias como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e Sweep.

- CONTROLE DE APLICAÇÕES ATRAVÉS DE INSPEÇÃO PROFUNDA DE PACOTES (DPI)

  - Permitir o controle de conteúdo multimídia;

  - Permitir o controle de aplicações que fazem uso de compartilhamento distribuído de conteúdo através de uma rede de nós peer-to-peer;

  - Permitir o controle de mídia social e chat;

  - Permitir o controle de aplicações de acesso remoto;

  - Permitir a aplicação do filtro com base no perfil de usuário de acordo com o método de autenticação utilizado conforme descrito no item AUTENTICAÇÃO.

- PROXY HTTP/HTTPS – FILTRO WEB

  - Filtragem de URL por:

    - Categoria de site;

    - Nome – com base em string contida no todo ou em parte;

      - Restrição a nível de domínio, subdomínio, diretórios;

    - Por usuário/grupo - local ou através de integração com serviços de diretório via LDAP, Radius e Active Directory;

  - Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e bloqueadas;

  - Permitir implementação de QoS nas regras de filtragem de URL;

  - Permitir o controle e a priorização do tráfego atribuindo um valor de largura de banda específico com base no perfil de usuário;

  - Permitir especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);

  - Deve possuir base de URLs local no appliance;

  - Possuir pelo menos 60 categorias de URLs;

  - Possuir uma base de sites categorizados de no mínimo 40.000.000;

  - Permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX através de base de URL própria atualizável;

  - O acesso à Internet só deve ser liberado mediante autenticação através de um dos métodos descritos no item AUTENTICAÇÃO.

- ANTIVÍRUS

  - Possuir funções de Antivírus de borda e Anti-Spyware;

  - Verificação de downloads;

  - Verificação do conteúdo ativo em tempo real;

  - Bloqueio de arquivo para download/acesso por tipo MIME ou por extensão;

  - Bloqueio de malwares – adware, spyware, hijackers, keyloggers, etc.;

  - Atualizar automaticamente a base de dados.

- FILTRO DE PACOTES

  - Implementar políticas de controle de acesso com base em:

    - Endereço IP de origem;

    - Rede de origem;

    - Endereço IP de destino;

    - Rede de destino;

    - Serviço (Porta/Protocolo);

  - Permitir implementação de QoS nas regras do filtro de pacotes;

    - Permitir o controle e a priorização do tráfego atribuindo um valor banda específico com base em host/subrede de origem e destino e serviço;

  - Permitir definir em cada regra:

    - Log - registro de aplicação da regra – habilitar/desabilitar;

    - Horário de aplicação;

    - Período de validade - dia, mês, ano, dia da semana e hora.

- IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS DE NAT E REDIRECIONAMENTO DE PORTAS E SERVIÇOS

  - N:1;

  - 1:1 Serviços;

  - 1:1 Porta;

- AUTENTICAÇÃO

  - Por base de dados local de usuários;

  - Por IP;

  - Por integração com servidores de autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory;

  - Métodos:

    - Usuário/senha;

    - Certificado digital;

  - Deve permitir a criação de grupos customizados de usuários no firewall baseado em atributos do LDAP/AD;

  - Para usuários não registrados ou não reconhecidos no domínio, a solução deve ser capaz de fornecer uma autenticação baseada em navegador (Captive Portal), sem a necessidade de agente;

  - Na integração com o AD, todos os Controladores de Domínio em operação na rede do cliente devem ser cadastrados de maneira simples e sem utilização de scritps de comando.

- MONITORAMENTO

  - Deverá ser possível monitorar em tempo real:

    - Eventos do filtro Web;

    - Log do filtro de pacotes;

    - Conexões TCP/UDP;

    - Usuários autenticados;

    - Tráfego em cada interface de rede com informações de throughput e quantidade de conexões simultâneas;

  - Deverá permitir o armazenamento de logs e geração de relatórios;

    - Tipos de relatórios:

      - Sites acessados por usuário;

      - Sites acessados por categoria;

      - Sites bloqueados por usuário;

      - Sites bloqueados por categoria;

      - Tráfego por interface;

      - Downloads permitidos;

      - Downloads bloqueados;

      - Downloads por usuário;

      - Arquivo com vírus bloqueado;

    - A ferramenta deverá permitir a exportação periódica dos logs, para um local da rede interna, preferencialmente por FTP.

  - Deve permitir o monitoramento via SNMP, no mínimo, dos seguintes itens:

    - Desempenho total (throughput);

    - Conexões simultâneas;

    - Usuários autenticados;

    - Serviços habilitados ou desabilitados;

    - Registro de falhas.

- TIPOS DE OBJETOS CONFIGURÁVEIS NO SISTEMA

  - Hosts;

  - Redes;

  - Conjuntos (agrupar vários objetos no mesmo tipo);

  - Serviços nos protocolos UDP, TCP, ICMP;

  - Interfaces de rede;

  - Largura de banda para aplicação de QoS em regras de filtragem, filtro de URL e de aplicações.

- ROTEAMENTO

  - Suporte a roteamento estático e dinâmico;

  - Possuir suporte a roteamento com base em regras pré-definidas, do tipo Policy Based Routing ou Policy Based Forwarding.

- BALANCEAMENTO DE LINK

  - Balanceamento de carga;

  - Fail Over.

- CONSOLE DE GERÊNCIA

- Deve possibilitar o gerenciamento total da solução por meio de uma console de gerenciamento com interface gráfica (cliente) ou Web utilizando protocolo HTTPS;

- A interface gráfica de gerenciamento deve oferecer no mínimo as opções de idioma português do Brasil e inglês;

- Deve permitir a realização de cópias de segurança (backups) do sistema e restauração remota através da interface gráfica com a possibilidade de agendamento diário ou semanal;

- Caso haja a necessidade de instalação de cliente para administração da solução, o mesmo deve ser compatível com sistemas operacionais Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional e Windows 10;

- O gerenciamento por meio dessa interface deve ainda:

- Permitir a criação e administração de políticas de firewall e de controle de aplicações;

- Permitir a criação e administração de políticas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware;

- Permitir a criação e administração de políticas de Filtro de URL;

- Permitir a monitoração de todos os eventos listados no item 11.a;

- Possuir ferramentas de investigação de logs (software ou hardware);

- Possuir ferramenta de captura e análise de pacotes;

- Permitir acesso concorrente de administradores;

- Possuir ferramenta de configuração de VPN;

- Possuir mecanismo de busca global na Solução por meio do qual se possa localizar objetos utilizando:

  - Nome;

  - Endereço IP;

  - Serviços por protocolo e porta;

- Possuir interface para simulação de regras de filtragem, com a possibilidade de definir origem e destino (por host ou subrede), protocolo e portas, a fim de verificar se existe uma regra que se aplica a essa combinação;

- Permitir cadastro de usuários para administrar a solução com diferentes níveis de acesso (alteração / somente leitura);

- Permitir a criação de regras que fiquem ativas em horário pré-definido;

- Permitir a criação de regras com data de expiração.

- CLUSTER HA

  - Possuir alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de redundância do tipo ativo-passivo;

  - Deve sincronizar:

- Sessões;

- Configurações, incluindo, mas não se limitando a, políticas de Firewall, NAT, QoS, assinaturas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware e objetos de rede;

- Configurações de roteamento;

- Configurações de filtro de pacotes e filtro Web.

- INSTALAÇÃO E TREINAMENTO

  - Instalação e configurações iniciais com transferência de conhecimento no ambiente da SMF por técnicos certificados pela FABRICANTE da Solução;

  - A CONTRATADA deve ainda, após a instalação e configuração, monitorar presencialmente o desempenho da Solução pelo prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis, para fins de troubleshooting em caso de problemas ou não conformidades na operação;

  - Durante este período deverão ser realizados os ajustes e configurações que se fizerem necessárias para adequar a Solução para o ambiente da Secretaria Municipal de Fazenda e para garantir a total funcionalidade de todos os seus recursos;

- A CONTRATADA deverá ainda ofertar um treinamento em laboratório próprio abrangendo todos os recursos da solução, com duração mínima de 30 horas, a fim de solidificar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da SMF;

- O instrutor deverá ser certificado pelo FABRICANTE dos produtos para realizar os treinamentos;

- O material a ser fornecido no treinamento deverá ser certificado pelo próprio fabricante;

- Toda a infraestrutura, incluindo custos de material, despesas com o instrutor e alimentação (coffee break) ficará a cargo da CONTRATADA;

- A realização deste treinamento deverá ser planejada de acordo com a disponibilidade de ambas as partes, observando-se, porém, o prazo máximo de 30 dias após a entrega definitiva dos bens.

- SUPORTE TÉCNICO

  - Suporte remoto 24x7 durante o período de vigência da contratação;

  - A contratada deverá fornecer atestado comprovando a existência de equipe técnica de no mínimo 3 pessoas capacitadas em todas as soluções adquiridas;

    - O atestado deverá ser fornecido pelo fabricante;

  - A CONTRATADA deve possuir sistema de abertura de chamados para registro de ocorrências relativas ao funcionamento dos produtos que compõem a Solução fornecida;

  - A CONTRATADA deverá iniciar o atendimento de suporte em até 4 (quatro) horas corridas a partir do horário de abertura do chamado;

  - A prestação de suporte técnico inclui, não se limitando a, os seguintes procedimentos:

- Habilitar licenças;

- Sanar dúvidas relacionadas ao funcionamento dos equipamentos;

- Suporte em caso de falha na funcionalidade alta disponibilidade (cluster HA);

- Resolução de problemas quanto a regras de acesso à internet envolvendo filtro de pacotes e filtro de URL;

- Suporte a configuração e resolução de problemas de acessos remotos via VPN client-to-site e site-to-site;

- Suporte quanto a problemas de identificação e autenticação de usuários;

- Auxílio quanto às atualizações de sistema operacional e assinaturas de aplicação, prevenção de ameaças, filtro de URL e antivírus;

- Suporte em operações que envolvem alterações de regras de roteamento estático ou dinâmico e tipos de NAT, quando solicitado;

- Auxílio na customização de relatórios disponíveis na solução;

- Realizar manutenções preventivas, quando solicitado;

- Realizar otimização de performance (“tunning”) da solução de firewall;

- Suporte relativo à administração das políticas e tarefas de backup, quando solicitado;

- Apoio técnico para tarefas de auditoria e análise de logs;

- Encaminhar incidentes ao fabricante da solução;

- Suporte técnico para identificação e resolução de problemas em software e hardware;

- Ação de apoio técnico de forma proativa interagindo com a equipe técnica da CONTRATANTE visando verificar se as configurações utilizadas estão atendendo às suas necessidades e se todos os recursos de segurança da Solução estão sendo aproveitados;

  - Nesta ação o suporte técnico da CONTRATATADA deverá ser capaz de avaliar se as melhores práticas estão sendo utilizadas, identificando eventuais riscos e fornecendo recomendações;

  - Esta ação deverá ocorrer de forma periódica, com intervalos não

superiores a 3 (três) meses.

- GARANTIA E ATUALIZAÇÕES

- Garantia de hardware pelo período contratado com fornecimento de peças originais do FABRICANTE e mão de obra especializada, certificada pelo FABRICANTE para os dois ativos;

- Por se tratar de solução que não pode sofrer interrupção em seu funcionamento, em caso de necessidade de remoção do equipamento utilizado para reparo em laboratório, a CONTRATA     DA deverá fornecer equipamento reserva com as mesmas características para uso na Secretaria Municipal de Fazenda enquanto durar o reparo;

- Os softwares fornecidos também deverão ser cobertos por garantia durante a vigência do contrato, com fornecimento de patches, firmware, hotfixes, atualizações de versão e licenças de todos os módulos, a fim mantê-los plenamente operacionais durante a vigência do contrato;

- Deve ser apresentada documentação que comprove que a Solução ofertada estará coberta por garantia do FABRICANTE no Brasil.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A Proponente deverá ser capaz de fornecer, instalar, configurar e prestar suporte da solução ofertada;

  - Deverão ser apresentados sob pena de desclassificação os seguintes requisitos:

    - Atestado de Capacidade Técnica, emitido por instituições ou empresas de direito público ou privado no Brasil, impresso em papel timbrado (não serão aceitas declarações genéricas de catálogos, manuais ou Internet), com nome e telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, comprovando que a licitante forneceu solução semelhante à especificação deste edital;

    - A Secretaria Municipal de Fazenda faculta às empresas proponentes a solicitação de      Visita Técnica ao ambiente onde a solução será instalada.

      - As visitas deverão ser agendadas com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência através do e-mail suporte@fazenda.niteroi.rj.gov.br.

      - As visitas deverão ocorrer até no máximo 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista para o certame.

      - Caso opte por não realizar a Visita Técnica, a Proponente deve fornecer declaração se comprometendo, caso necessário, a realizar adaptações necessárias no ambiente da Contratante.

- CONDIÇÕES DE ACEITE

  - Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração;

  - Os equipamentos deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;

  - Este órgão poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto ao fabricante, informando data de compra e empresa adquirente, confirmando a procedência legal dos equipamentos;

  - Este órgão também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para certificar a legalidade do processo de importação, se for o caso;

  - O aceite do bem somente será dado após comprovação da entrega e o efetivo cumprimento de todas as exigências constantes nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

  - Para comprovação de pleno atendimento das especificações técnicas contidas neste Termo de Referência deverá ser fornecido material como folders, catálogos, manuais, guias de instalação e outros documentos distribuídos pelo FABRICANTE da Solução de forma física ou pelo seu website, para que possam ser avaliados e atestados pela equipe técnica da CONTRATANTE;

  - Em caso de dúvida ou divergência na comprovação da especificação técnica, este órgão poderá solicitar amostra do equipamento ofertado, sem ônus ao processo, para comprovação técnica de funcionalidades.

    - Esta amostra deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação deste órgão.

    - Para a amostra, a empresa deverá apresentar o mesmo modelo do equipamento ofertado no certame.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

        - Pelo fornecimento do objeto, a Secretaria Municipal de Fazenda efetuará pagamento à vista (quanto à aquisição) e mensal (quanto à prestação de serviço), em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, à Contratada após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente protocolada, acompanhada do Atestado de Recebimento emitido pelo órgão, dentro do prazo legal (Lei nº 8.666/93) e da entrega de toda a documentação de habilitação atualizada, nos termos do referido diploma e demais estatutos aplicáveis;

        - A liberação da nota fiscal/fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento definitivo do objeto contratado.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: 13811 e 13830

PROGRAMA DE TRABALHO: 2101

NATUREZA DA DESPESA: 3339039000000 e 3339040000000

- CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - Prazo de entrega de produtos: no máximo 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de assinatura do contrato;

  - A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 72 horas úteis;

  - Para itens de software, estes podem ser fornecidos com ou sem mídia de instalação.

    - No caso de não fornecimento de mídia, deve ser indicado local para download do arquivo de instalação.

03 de dezembro de 2021

NATÁLIA CARDOSO DE SOUZA

Subsecretária de Modernização e Gestão Fazendária

De acordo.

MARÍLIA SORRINI PERES ORTIZ

Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO II - MODELO - CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________, portador(a)(s) da Cédula de Identidade nº ___________ e do CPF nº ______________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, suprarefenciada, na qualidade de Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO III – MODELO – DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ____________________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), declara, sob as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Presente processo licitatório.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO IV – MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo CRF/RJ, na modalidade de Pregão Presencial, que é      (  )MICRO EMPRESA ou (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20___.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO V – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:                                                       CNPJ:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:   	CEP:

CIDADE:  	ESTADO:

TELEFONE:  	FAX:

E-MAIL:

| Lote Único |
| --- |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Aquisição de solução de segurança de rede e Firewall UTM Next Generation do tipo appliance (composta de hardware e software integrado), incluindo todas as licenças de uso e garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses. Obs.: pagamento à vista. | 2 appliances | R$ | R$ |
| 2 | Serviços de implantação, treinamento, atualização contínua e suporte técnico durante o período da contratação com repasse de conhecimento da solução, e com todos os recursos listados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Obs.: pagamento mensal em 12 parcelas iguais e sucessivas. | 12 meses | R$ | R$ |
|  |  |  | VALOR TOTAL: | R$ |

Valor total do Lote ou Item: R$ ____________

(em algarismos)

(por extenso) __________________________________________

(  ) Optante pelo Simples Nacional

(  ) Não Optante pelo Simples Nacional

DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto deste Edital.

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Niterói, ____ de ____________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO VI - MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade de Pregão Presencial, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Federal, na Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VII - MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS

_______________________(nome da empresa), CNPJ ________________ (número de inscrição), sediada no __________________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas do art.7º da Lei nº10.520/2002, que não é contribuinte de ISS e Taxas do Município de Niterói.

______________ (Local) ____ de ___________ de 20___.

______________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO VIII - MODELO - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Municipio de Niteroi, na modalidade de Pregão Presencial Nº XXX, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO IX – MODELO – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa ___________________________________________ , CNPJ ___________________________ , sediada no endereço  _____________________________________________________ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________ , ______ de ______________ de 20__.

(Local)

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa)

ANEXO X – MODELO - DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES

Ilmo. Sr.

(autoridade a quem se dirige)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº __________________ DECLARA ao Município de Niterói, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

________________, _____ de _________________ de ________.

(Local)

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)