**RESPOSTA ESCLARECIMENTO (1)**

Segue resposta ao esclarecimento solicitado, referente ao PP 014/2021:

Solicitamos a gentileza de nos esclarecer, O QUANTITATIVO (quantos metros de rede tubular) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PREGÃO 14/2021, conforme abaixo constante no edital.

Contratação de empresa especializada para execução de rede de tubular de recalque DN 300 flangeada com derivação a 90°, sendo interligada a rede tubular de caixa de barrilhete, devendo a empresa contratada fornecer todos os materiais, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens do termo de referência, especificados e quantificados na forma da proposta de preços (Anexo 4) e Termo de Referência (Anexo 8)

**RESPOSTA**: Conforme informações do setor técnico responsável, esclarecemos que serão utilizados 9(nove) metros de tubulação para execução de rede de tubular de recalque DN 300 flangeada com derivação a 90°.

*Atenciosamente,*

*Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura*